## Обзор · 概览
Запрос на подбор аналогов навесного вентилируемого фасада с клинкерной облицовкой
通风幕墙系统及外墙陶土砖配套询价单
Объект / 项目 | Учебный корпус, г. Улан-Батор, Монголия (РЭУ им. Г.В. Плеханова) ／ 教学楼，蒙古国乌兰巴托（普列汉诺夫俄罗斯经济大学）
Объём поставки / 供货数量 | 6 500 м² ／ 6 500 平方米 (общая площадь облицовываемого фасада ／ 外墙饰面总面积)
Эталон / 参照系统 | U-kon ATC-450 / LT-450 (ООО «Юкон Инжиниринг», г. Нижний Новгород, РФ)
Тип системы / 系统类型 | НФС с воздушным зазором, сухой монтаж клинкера через шип/паз ／ 通风幕墙，陶土砖凸榫干挂
Каркас / 龙骨 | Вариант 1 — алюминий (предпочтительно); вариант 2 — оцинкованная сталь ／ 方案一 铝合金（优先）；方案二 镀锌钢
Без затирки швов / 不勾缝 | Открытый горизонтальный шов вентилируется ／ 水平开放缝起通风作用
Что прошу прислать / 请贵司反馈
№ | Запрос (RU) | Запрос (CN) | Комментарий
1 | 2–3 варианта подсистемы (производители из КНР) с фото и каталогом профилей | 2–3 个龙骨系统方案（中国生产商），附型材图册和实物照片
2 | 2–3 варианта клинкерной плитки в требуемом цвете + образцы (фото в высоком разрешении) | 2–3 款符合颜色要求的陶土砖，附高清照片和实物样品
3 | 2–3 варианта базальтовой ваты, совместимой с подсистемой (плотность, толщина, сертификаты) | 2–3 款与龙骨系统配套的玄武岩岩棉（密度、厚度、认证）
4 | Цена FOB и CIF Улан-Батор за м² системы, за м² плитки и за м² утеплителя | 报价：龙骨、陶土砖、岩棉单价（RMB/m²）；FOB 中国港口 + CIF 乌兰巴托
5 | Сроки производства и отгрузки на объём 6 500 м² | 生产周期和发货周期（6 500 m² 全部数量）
6 | Условия оплаты и минимальный тираж (MOQ) | 付款方式和最小起订量（MOQ）
7 | Сертификаты и протоколы испытаний (огнестойкость, морозостойкость, ветровая нагрузка, λ утеплителя) | 认证和检测报告（防火、抗冻、风荷载、保温层导热系数）
8 | Образцы: 2–3 плитки каждого цвета, фрагмент профиля, образец утеплителя — на согласование | 样品：每色 2–3 块陶土砖 + 一段型材 + 一块岩棉，供业主确认

## Подсистема · 龙骨系统
Технические требования к подсистеме (каркасу) · 龙骨系统技术要求
№ | Параметр (RU) | Требование (RU) | 参数 (CN) | 要求 (CN)
3.1 | Материал каркаса (основной вариант) | Алюминиевый сплав 6060 / 6063 (аналог АД31Т1), анодирование или порошковая окраска | 龙骨主材（优先方案） | 6060 / 6063 系铝合金（俄标 АД31Т1 同类），阳极氧化或粉末喷涂
3.2 | Материал каркаса (альтернатива) | Сталь оцинкованная Z275 или нержавеющая, с антикоррозионным покрытием | 龙骨主材（备选方案） | 镀锌钢 Z275 或不锈钢，带防腐涂层
3.3 | Кронштейны (несущий + опорный) | Скользящая пара: несущий фиксирует направляющую жёстко, опорный — с компенсацией температурного расширения | 转接件（承重 + 支撑成对） | 承重件固定立柱，支撑件允许立柱温度伸缩位移
3.4 | Терморазрыв (паронит / полиамид) | Обязательно между кронштейном и стеной: паронит, EPDM или полиамид PA-6; толщина 3–10 мм | 隔热垫片（断桥） | 转接件与墙体之间必须设置 EPDM / 聚酰胺 PA-6 / 石棉橡胶垫片，厚度 3–10 mm
3.5 | Вертикальная направляющая | Высота сечения 40–55 мм; толщина стенки ≥ 1,8 мм (алюминий) / ≥ 1,2 мм (сталь) | 竖向立柱 | 截面高度 40–55 mm，壁厚 ≥ 1.8 mm（铝合金）/ ≥ 1.2 mm（镀锌钢）
3.6 | Горизонтальный профиль крепления плитки | Зацеп за верхний шип плитки ≥ 4,5 мм; запас зева ≥ 5,3 мм; шаг по высоте — высота плитки + шов | 水平挂件型材 | 挂钩高度 ≥ 4.5 mm；凹槽净空 ≥ 5.3 mm；间距按砖体高度 + 缝隙
3.7 | Толщина шипа плитки в пазу | От 1,8 мм | 砖体凸榫厚度（插入凹槽部分） | ≥ 1.8 mm
3.8 | Анкерный элемент крепления к стене | Распорный или химический анкер по бетону / кирпичу; Ø 10–12 мм; глубина анкеровки ≥ 80 мм | 墙体锚栓 | 混凝土 / 砖墙用膨胀锚栓或化学锚栓；Ø 10–12 mm；锚固深度 ≥ 80 mm
3.9 | Заклёпки и крепёж | Вытяжные заклёпки A2/A2 (нерж/нерж) Ø 4–5 мм; саморезы оцинкованные / нержавеющие | 抽芯铆钉及紧固件 | A2/A2 不锈钢抽芯铆钉 Ø 4–5 mm；镀锌或不锈钢自攻螺钉
3.10 | Воздушный вентилируемый зазор | От 40 до 60 мм между утеплителем и тыльной стороной плитки | 通风空气间隙 | 保温层与砖体背面之间 40–60 mm
3.11 | Несущая способность | Расчёт под ветровую нагрузку до 1,2 кН/м² (континентальный климат Монголии) | 承载能力 | 风荷载 ≥ 1.2 kN/m²（蒙古大陆性气候）
3.12 | Сейсмика | Не ниже 7 баллов MSK-64 (для Улан-Батора) | 抗震 | 不低于 7 度（MSK-64，相当于中国 GB 50011 7 度区）
3.13 | Температурный диапазон эксплуатации | от −40 °C до +40 °C | 使用温度范围 | −40 °C 至 +40 °C
3.14 | Расчётный срок службы | Не менее 50 лет (по аналогии с европейскими VHF / Rainscreen) | 设计使用年限 | ≥ 50 年
3.15 | Огнестойкость системы | Класс пожарной опасности конструкции К0 (аналог EN 13501-1 класс A2-s1,d0); не распространение пламени по фасаду | 防火等级 | 系统结构防火等级 K0（相当于 EN 13501-1 A2-s1,d0 / 中国 GB 8624 A 级不燃）
3.16 | Утеплитель (в комплекте поставки) | Базальтовая (каменная) вата 80–110 кг/м³, негорючая (NG), толщина 100–150 мм; тарельчатые дюбели Ø 60 мм; стеклосетка с УФ-защитой при необходимости | 保温层（包含在供货范围内） | 玄武岩岩棉，密度 80–110 kg/m³，不燃 A 级，厚度 100–150 mm；圆盘锚栓 Ø 60 mm；必要时配抗紫外玻纤网格布
3.17 | Противопожарные рассечки и короба | По периметру оконных проёмов — короб из тонколистовой оцинкованной стали с антикоррозионным покрытием | 防火封堵和包边 | 窗洞口周边采用镀锌薄钢板（带防腐涂层）防火盒
3.18 | Уплотнительные ленты | EPDM или ППЭ между плиткой и профилем (при необходимости) | 密封胶条 | 必要时砖体与型材之间设 EPDM 或聚乙烯发泡密封条
3.19 | Доборные элементы | Угловые кронштейны 90°, отливы, обрамление откосов, парапетные крышки — в комплекте | 配件 | 90° 阳角转接件、滴水线、窗口包边、女儿墙压顶 —— 成套供货
3.20 | Сертификация | Желательны: CE / EN 13830, либо китайские GB/T 21086, JGJ 133, JGJ/T 336 | 认证 | 优先：CE / EN 13830；中国国标 GB/T 21086、JGJ 133、JGJ/T 336 亦可

## Клинкер · 陶土砖
Технические требования к клинкерной плитке (облицовке) · 陶土砖（饰面层）技术要求
№ | Параметр (RU) | Требование (RU) | 参数 (CN) | 要求 (CN)
4.1 | Тип | Клинкерная фасадная плитка с шипом сверху и снизу (под сухой монтаж в паз профиля) | 类型 | 干挂型外墙陶土砖，上下带凸榫（嵌入水平挂件型材凹槽）
4.2 | Габариты (типовая) | 240 × 71 мм (евро-формат NF / DF); допускаются 240 × 65 мм, 290 × 71 мм | 标准尺寸 | 240 × 71 mm（欧标 NF / DF）；允许 240 × 65 mm、290 × 71 mm
4.3 | Толщина плитки | 14–22 мм (стандарт 17–20 мм) | 砖体厚度 | 14–22 mm（标准 17–20 mm）
4.4 | Высота шипа над лицевой плоскостью | ≥ 8,5 мм (по референсной геометрии U-kon ATC-450) | 凸榫高出砖面距离 | ≥ 8.5 mm（参照 U-kon ATC-450 几何）
4.5 | Толщина шипа | ≥ 1,8 мм | 凸榫厚度 | ≥ 1.8 mm
4.6 | Цвет | Терракотовый / красно-коричневый (под винтажный кирпич — см. фото-референс на здании); 2–3 оттенка в смеси | 颜色 | 红棕色 / 复古砖红色（参见业主提供的建筑外观参考图），2–3 个色号混拼
4.7 | Фактура | Гладкая или слегка шероховатая, без глазури; натуральный обжиг | 表面纹理 | 光面或微粗糙面，无釉，天然烧成
4.8 | Водопоглощение | ≤ 6 % (клинкерный класс, ГОСТ 530-2012 / EN 14411 группа AIa) | 吸水率 | ≤ 6%（陶土砖等级，GB/T 13544 或 EN 14411 AIa 组）
4.9 | Морозостойкость | F100 / F150 (не менее 100 циклов замораживания-оттаивания) | 抗冻性 | F100 / F150（不少于 100 次冻融循环）
4.10 | Прочность на сжатие | ≥ 30 МПа | 抗压强度 | ≥ 30 MPa
4.11 | Прочность на изгиб | ≥ 5 МПа | 抗折强度 | ≥ 5 MPa
4.12 | Стойкость к УФ | Цвет не выгорает; натуральный пигмент в массе (не поверхностное окрашивание) | 抗紫外线 | 色彩稳定，全身渗透色（非表面涂色）
4.13 | Угловые элементы (90°) | Обязательно в номенклатуре — для внешних углов здания и оконных откосов | 90° 阳角砖 | 必须配套生产，用于建筑外角和窗口包边
4.14 | Допуск по геометрии | Посадочная поверхность ровная, без разнотолщинности и саблевидности | 几何公差 | 安装面平整，无厚度偏差、无弓形变形

## Поставка · 供货清单
Состав комплекта поставки (на 6 500 м²) · 供货清单（按 6 500 m² 计）
№ | Позиция (RU) | 项目 (CN) | Количество / 数量 | Примечание / 备注
1 | Алюминиевый каркас (кронштейны, направляющие, горизонтальные профили, крепёж) | 铝合金龙骨系统（转接件、立柱、水平挂件、紧固件） | 6 500 м² / 6 500 m²
2 | Клинкерная плитка с шипом | 带凸榫陶土砖 | ~6 825 м² / 约 6 825 m² | 6 500 м² + 5 % запаса / +5% 损耗预留
3 | Угловые клинкерные элементы (90°) | 90° 阳角陶土砖 | ~5 % от площади / 约总面积的 5% | уточнить периметр углов / 按建筑外角总长度
4 | Утеплитель — базальтовая (каменная) вата, 80–110 кг/м³, 100–150 мм, негорючий NG/класс A | 保温层 — 玄武岩岩棉，80–110 kg/m³，100–150 mm，不燃 A 级 | ~6 825 м² / 约 6 825 m² | 6 500 м² + 5 % запаса
5 | Тарельчатые дюбели для утеплителя Ø 60 мм | 保温层圆盘锚栓 Ø 60 mm | 5–7 шт./м² / 5–7 个/m²
6 | Анкерный крепёж к стене (бетон / кирпич) | 墙体锚栓（混凝土 / 砖墙） | комплект / 成套 | тип основания уточняется / 基层材料待确认
7 | Терморазрывы / прокладки | 隔热垫片 / 断桥 | комплект / 成套
8 | Противопожарные короба для оконных откосов | 窗口防火盒 | по проёмам / 按洞口数量 | уточнить количество / 业主提供
9 | Доборные элементы (отливы, парапеты, угловые элементы) | 配件（滴水线、压顶、转角件等） | по проекту / 按图纸